## Identifikácia
Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá
1 | Obchodné meno spoločnosti |  | Službyt, s.r.o.
2 | Sídlo spoločnosti |  | Karpatská 56
3 | IČO |  | 31675361
4 | Obdobie: od .... do .... |  | 1.1.2012 - 31.12.2012
5 | Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka |  | 26
6 | Z toho: | Na napäťovej úrovni nad 1 kV | 2
7 |  | Na napäťovej úrovni do1 kV | 24
8 | Meno osoby, ktorá záznam vyhotovila: |  | Bc. Milan Jaškanič
9 | Telefónne číslo a emailová adresa |  | 054 75 222 50. jaskanic@sluzbyt.sk
10 | Dátum vyhotovenia záznamu |  | 2013-02-22
Vysvetlivky k vyplneniu tabuliek:
1. Údaje sa vpisujú do len podfarbených buniek.
2. Ak nie je uvedené inak, do tabuliek sa uvádzajú celočíselné hodnoty.
3. Bunky, ktoré nie sú podfarbené, sa nevyplňujú, hodnota v bunkách sa automaticky vypočíta.

## Príloha č. 5
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 3 vyhlášky č. 315/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 96/2011 Z. z. alebo podľa § 3 vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa prílohy č. 5 tab. č. 2
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z. z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z. z. |  | Celkový počet podaní | Počet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť | Počet podaní zaradených do hodnotenia | Počet neoprávnených podaní | Počet oprávnených podaní
Odkaz na vyhlášku | Obdobie | x | x | D1C | D1N | D1O
§ 3 písm. a) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvetlivky:
Vypĺňajú sa údaje do podfarbených buniek. Bunky, ktoré nie sú podfarbené, sa nevyplňujú, hodnota v bunkách sa automaticky vypočíta.
Do stĺpca 3 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, u ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.
Do stĺpca 4 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, u ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.
Vyhodnotenie štandardov kvality podľa prílohy č. 5 tab. č. 3
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Štandard kvality podľa vyhlášky č. 315/2008 Z. z. alebo podľa vyhlášky č. 275/2012 Z. z. |  | Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1 | Počet udalostí, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie | Počet udalostí zaradených do hodnotenia | Počet udalostí vybavených v lehote | Počet udalostí vybavených mimo lehoty
Odkaz na vyhlášku | Obdobie | x | x | DiC | DiD | DiN
§ 3 písm. b) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. c) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. d | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. e | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. f | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. g) bod prvý | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. g) bod druhý | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. h) | 1.1.2012 - 15.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. i) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 ods. písm. j) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. k) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. l) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. m) | 1.1.2012 - 14.9.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.9.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. n), SAIDIN | 1.1.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
§ 3 písm. n), SAIFIN | 1.1.2012 - 31.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
§ 3 písm. n), ISS | 1.1.2012 - 31.12.2012 | 0 | x | x | x | x
Celkový počet udalostí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvetlivky:
V stĺpci 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené.
Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú v stĺpci 4.
V stĺpci 4 sa uvádza súčet počtu udalostí
1. ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,
2. ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,
3. udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.
V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.
Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i) a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.
Hodnoty SAIDIN a SAIFIN sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta, hodnota ISS na štyri desatinné miesta.
Štandardy kvality sa od 1.1.2012 do 14.9.2012 vyhodnotia podľa vyhlášky č. 315/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 96/2011 Z. z. a od 15.9.2012 do 31.12.2012 podľa vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
Udalosti a podania týkajúce sa štandardov kvality, ktoré vznikli pred 15.9.2012 a boli vybavené v období od 15.9.2012 do 31.12.2012, sa vyhodnotia podľa vyhlášky č. 315/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 96/2011 Z. z.
Medziročné porovnanie SAIDIN, SAIFIN a ISS
Indikátor | Rok t - 1 | Rok t - 2
SAIDIN | 0 | 0
SAIFIN | 0 | 0
ISS | 0 | 0
Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDIN a SAIFIN zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.
Ak nie je známa hodnota SAIDIN, SAIFIN, alebo ISS v roku t-2, do tabuľky sa uvdeie "X".

## Evidencia udalostí podľa § 5
Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu podľa § 5 písm. a) vyhl. č. 315/2008 Z. z. alebo podľa § 5 písm. a) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dátum a čas vyhlásenia stavu núdze | Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásený | Dátum a čas zrušenia stavu núdze | Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze | Počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze
bez.
Vysvetlivky:
Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa do stĺpca 4 uvádza v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch a hodinách.
Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) a c) vyhl. č. 315/2008 Z. z. alebo podľa § 5 písm. b) až d) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dátum a čas vzniku udalosti | Dôvod vzniku udalosti podľa § 5 písm. b) až písm. e) | Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťou | Udalosťou zasiahnutá napäťová úroveň sústavy | Dátum a čas odstránenia následkov udalosti | Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny | Počet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťou | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti
bez.
Vysvetlivky:
Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny sa do stĺpca 6 uvedie v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa doba vyjadrená v dňoch a hodinách.
Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. Do stĺpca 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.
Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. d) vyhl. č. 315/2008 Z. z. alebo podľa § 5 písm. e) vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Číslo udalosti | Popis udalosti | Skrátený popis neposkytnutej súčinnosti | Udalosť V / N | Skutočná lehota vybavenia | Dôvod nevybavenia
bez.
Vysvetlivky:
V stĺpci 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.
V stĺpca 4 sa uvedie:
V – v prípade, že udalosť alebo podanie boli do konca roka t-1 vybavené,
N – v prípade, že udalosť alebo podanie neboli do konca roka t-1 vybavené.
V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.
V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, ...)